|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| 1 | Главное управление МЧС России по Челябинской области  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району | Внеплановая выездная проверка в рамках осуществления надзора за выполнением предписания об устранении нарушений установленных требований в пожарной безопасности №№ 21/1/1 от 02.02.2021 | 13.01.2022-14.01.2022 | Замечаний нет |  |
| 2 | Главное управление МЧС России по Челябинской области  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району | Выездная проверка в рамках осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности  Решение о проведении плановой выездной проверки от 18.02.2022 № 85 | 11.03.2022 - 24.03.2022 | 1.При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (Чердачного помещения) и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. (Гарантийный срок огнезащитного покрытия истек 14.03.2022 года)  2.На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил 1 раз в год поверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.  3.На объекте защиты с массовым пребывание людей не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц.  4.Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, с учетом специфики помещений в зданиях, сооружениях. Выявленные нарушения устранены в ходе проверки | Выявленные замечания устранены в ходе проверки |

