2016 год

| № п/п | Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 УНД и ПР МЧС России по Челябинской области | Пожарная безопасность | 02.06.2016 - 14.06.2016 | Нарушений не выявлено | - |
| 2 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Отбор проб продукции, производственный контроль | 25.05.2016 - 25.05.2016 | Нарушений нет | - |
| 3 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Смывы с объектов внешней среды, производственный контроль | 25.05.2016 - 07.06.2016 | Пробы соответствуют требованиям | - |
| 4 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Лабораторные исследования (отбор проб) | 25.05.2016 - 02.06.2016 | Проба соответствует требованиям | - |
| 5 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Лабораторные исследования (отбор проб) | 25.05.2016 - 03.06.2016 | Пробы соответствуют требованиям | - |
| 6 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Лабораторные исследования (отбор проб) | 25.05.2016 - 03.06.2016 | Проба "Чай черный с сахаром" соответствует требованиям | - |
| 7 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Лабораторные исследования (смывы с тарелок, стола, весов, разделочной доски и т.д.) | 25.05.2016 - 06.06.2016 | Пробы соответствуют требованиям | - |
| 8 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Лабораторные исследования (смывы с объектов внешней среды) | 17.05.2016 - 24.05.2016 | Пробы соответствуют требованиям (Протокол лабораторных исследований № 1.2172 от 24.05.2016 г. | - |
| 9 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Лабораторные исследования (дез.средства) | 17.05.2016 - 20.05.2016 | Пробы дез.средств: "Пероксимед (р-р 3%), "Жавилар Эффект (0,2%, 0,06%, 0,015%) соответствуют требованиям | - |
| 10 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Биотесты (Контроль дезинфекционной камеры | 17.05.2016 - 24.05.2016 | Пробы соответствуют требованиям ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы". | - |
| 11 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Соответствие температурного режима в дезинфекционной камере | 17.05.2016 - 17.05.2016 | В объеме проведенного испытания температурный режим дезинфекции в дезинфекционной камере ВЭФ-2/0,9 соответствует | - |
| 12 | Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | Проверка по взиманию платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме в условиях временного приюта в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг поставщиком социальных услуг в полустационарной форме в условиях временного приюта, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 г. № 546-П | 19.04.2016 - 19.04.2016 | Рекомендовано установить систему "Южный Урал" | - |
| 13 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области Территориальный отдел в г. Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах | Плановое мероприятие по контролю (надзору) | 20.06.2016 - 15.07.2016 | Не оборудован сушильный цех в прачечной (СанПин 2.1.2. 2646-10); Не оборудована вентиляция с механическим побуждением в горячем цеху пищеблока (СП 2.3.6. 1079-01); В горячем цехе не оборудована раковина с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук персонала (СанПиН 2.1..22564-09); Не соблюдается режим мытья столовой и кухонной посуды (СП 2.3.6.1079-01). | - В горячем цехе оборудована раковина для мытья рук персонала; -Соблюдается режим мытья столовой и кухонной посуды; - Оборудован сушильный цех в прачечной. |
| 14 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Лабораторные измерения: Параметры микроклимата | 05.09.2016 | Экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 1.3746. В результате проведенных измерений установлено: измеренные показатели микроклимата в помещениях учреждения соответствуют требованиям СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" |  |
| 15 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Лабораторные измерения: Измерения световой среды | 05.09.2016 | Экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 1.3747. В результате проведенных измерений установлено: измеренные показатели освещенности в помещениях учреждения соответствуют требованиям СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" |  |
| 16 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Лабораторные исследования (испытания): дезинфецирующее средство Жавилар Эффект, рабочий раствор 0,2%; 0,06% | 07.09.2016 | В объеме проведенных испытаний пробы соответствуют требованиям |  |
| 17 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Лабораторные исследования: Биотесты | 07.09.2016 | В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. ММетоды, средства и режимы" |  |
| 18 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Лаборпаторные исследования: Смывы с объектов внешней среды | 05.09.2016 | В объеме проведенных испытаний пробы соответствуют требованиям |  |
| 19 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Лабораторные исследования: Индикаторы стерилизации, максимальные термометры | 02.09.2016 | В объеме проведенных испытаний показания максимальных термометров, индикаторы стерилизации соответствуют требованиям ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекцияч изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы" |  |
| 20 | Главное управление МЧС России по Челябинской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 УНД и ПР ГУ МЧС Росси по Челябинской области | Плановая, выездная. Цель проверки: защита объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, улица Менжинского, 1/1, эксплуатируемое МУ «КСАГ» г.Магнитогорска | 06.06.2016 | В ходе проверки нарушений не выявлено (Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя № 221 от 14.06.2016 г.) |  |